上饶市排水能力提升及暗渠治理工程设计采购施工总承包水南片区球墨铸铁井盖、雨箅井盖询价清单

询价内容：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 型号 | 井盖重量 | 暂定数量 | 单价（元) | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球墨铸铁井盖 | 块 | Φ700×E600E（重型,过35T车） |  | 100 |  |  |  |
| 2 | 球墨铸铁井盖 | 块 | Φ700×高80 E600F（重型，过45t车） |  | 100 |  |  |  |
| 3 | 球墨铸铁井盖 | 块 | Φ700×高80 E600G（重型，过55t车） |  | 100 |  |  |  |
| 4 | 球墨铸铁井盖 | 块 | Φ700×高100 E600H（重型，过60t车） |  | 100 |  |  |  |
| 5 | 球墨铸铁井盖 | 块 | Φ700 B125（轻型，过三轮车） |  | 100 |  |  |  |
| 6 | 球墨铸铁井盖 | 块 | Φ700 B125A（轻型，过3t车） |  | 100 |  |  |  |
| 7 | 球墨铸铁井盖 | 块 | Φ700 C250（轻型，过5t车） |  | 100 |  |  |  |
| 8 | 球墨铸铁雨箅井 | 块 | 380×680 C250A（轻型，过小车） |  | 100 |  |  |  |
| 9 | 球墨铸铁雨箅井 | 块 | 380×680 D400B（重型，过15t车） |  | 100 |  |  |  |
| 10 | 球墨铸铁雨箅井 | 块 | 380×680 E600E（重型，过40t车） |  | 100 |  |  |  |
| 11 | 球墨铸铁雨箅井 | 块 | 380×680 E600F（重型，过60t车） |  | 100 |  |  |  |

备注：1、本项目采用费用包干方式，即以上报价包括材料费、配件、人工费、运费、税金（13%）、利润等一切费用，采购方不再支付其他费用。